| IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO ESTABELECIMENTO/ FANTASIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  | BAIRRO: |  | CEP: |  |  |  |
| RAMO DE NEGÓCIO: |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO DO CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL LEGAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |  | TELEFONE: |  |  |  |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Base legal: Lei Federal nº 6.437/1977; Lei Federal nº 8.080/1990; Lei Federal nº 6.360/1976; Lei Federal nº 8.078/1990 (CDC); RDC ANVISA nº 63/2011; RDC ANVISA nº 50/2002; RDC ANVISA nº 15/2012; RDC ANVISA nº 42/2010; RDC ANVISA nº 222/2018; Portaria SVS/MS nº 344/ 1998; Portaria GM/MS nº 888/2021; Legislação Sanitária Estadual Vigente; Código De Posturas Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTIVO DA INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Autoinsperção para Solicitação de Anuidade de Alvará Sanitário. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Programas específicos de Vigilância Sanitária. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Atendimento à denúncia. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Reinspeção. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Comunicação de início de Fabricação/Registro. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Renovação de Registro. |  |  |  |  |  |  |
| ( ) | Outros. |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS: |  |  |  |  | SIM | NÃO | N.A |
| Possui infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos e materiais compatíveis com a demanda e os serviços prestados? |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionamento adequado de profissionais conforme atividades realizadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalas de trabalho atualizadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratos de serviços terceirizados formalizados (quando aplicável)? |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PRESTADOS: |  |  |  |  | SIM | NÃO | N.A |
| Consulta médica ambulatorial |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimentos ambulatoriais |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico por imagem sem radiação ionizante (ultrassonografia, similares) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico por imagem com radiação ionizante (quando aplicável) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico por registro gráfico (ECG, EEG, holter, MAPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Endoscopia (ROI específico) |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço móvel de atendimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros serviços (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |
| PRONTUÁRIO DO PACIENTE: |  |  |  |  | SIM | NÃO | N.A |

| Prontuários organizados, completos e legíveis? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação do paciente em todas as folhas? |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do profissional responsável? |  |  |  |
| Garantia de confidencialidade e integridade das informações? |  |  |  |
| Local seguro e adequado para guarda dos prontuários físicos? |  |  |  |
| Política de guarda e tempo de arquivamento definida? |  |  |  |
| GESTÃO DA INFRAESTRUTURA: | SIM | NÃO | N.A |
| Ambientes externos e internos limpos, organizados e conservados? |  |  |  |
| Piso, paredes, teto e mobiliários íntegros, lisos, laváveis e impermeáveis? |  |  |  |
| Iluminação e ventilação adequadas às atividades? |  |  |  |
| Sanitários em número suficiente para pacientes e funcionários? |  |  |  |
| Sanitário anexo em consultórios de ginecologia, proctologia e urologia? |  |  |  |
| Lavatório exclusivo para higienização das mãos nas áreas assistenciais? |  |  |  |
| Lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com acionamento sem contato manual? |  |  |  |
| Disponibiliza preparação alcoólica a 70% para profissionais e pacientes? |  |  |  |
| AMBIENTES DE APOIO: | SIM | NÃO | N.A |
| Sala de espera adequada e organizada? |  |  |  |
| Área de recepção/registro de pacientes? |  |  |  |
| Depósito de material de limpeza com tanque? |  |  |  |
| Sala de utilidades (expurgo) com pia adequada? |  |  |  |
| Depósito exclusivo para materiais e equipamentos? |  |  |  |
| GESTÃO DE TECNOLOGIA E PROCESSOS: | SIM | NÃO | N.A |
| POPs elaborados, atualizados e disponíveis? |  |  |  |
| Equipamentos em bom estado de conservação? |  |  |  |
| Registros de manutenção preventiva e corretiva? |  |  |  |
| Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde (quando aplicável)? |  |  |  |
| Sistema de energia elétrica de emergência (quando necessário)? |  |  |  |
| PMOC do sistema de climatização com ART (acima de 60.000 BTU/h)? |  |  |  |
| Registro de limpeza e manutenção de aparelhos de ar-condicionado (abaixo de 60.000 BTU/h)? |  |  |  |
| Controle e registro de temperatura de refrigeradores (2 a 8 °C)? |  |  |  |
| Armazenamento seguro de medicamentos sujeitos a controle especial? |  |  |  |
| Fluxo definido para remoção e encaminhamento de pacientes? |  |  |  |
| Registros de capacitação periódica dos profissionais? |  |  |  |
| PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR: | SIM | NÃO | N.A |
| Profissionais com esquema vacinal atualizado (hepatite B, tétano, difteria, outros)? |  |  |  |
| Fornecimento e uso adequado de EPIs? |  |  |  |
| Orientações sobre riscos ocupacionais e biossegurança? |  |  |  |
| PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE / ESTERILIZAÇÃO: | SIM | NÃO | N.A |
| Área específica para limpeza de instrumentais? |  |  |  |
| Fluxo unidirecional da área suja para área limpa? |  |  |  |
| Uso de produtos saneantes adequados? |  |  |  |
| Embalagens para esterilização regularizadas na ANVISA? |  |  |  |
| Identificação correta dos materiais esterilizados? |  |  |  |

| Armazenamento adequado dos produtos esterilizados? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoramento do processo de esterilização (testes físicos, químicos e biológicos)? |  |  |  |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS): | SIM | NÃO | N.A |
| PGRSS implantado e atualizado? |  |  |  |
| Segregação correta dos resíduos por grupo? |  |  |  |
| Recipientes resistentes, identificados e com tampa sem contato manual? |  |  |  |
| Uso correto de sacos conforme NBR 7500? |  |  |  |
| Descarte adequado de perfurocortantes? |  |  |  |
| Armazenamento temporário adequado? |  |  |  |
| Abrigo externo de resíduos conforme normas? |  |  |  |
| Contrato com empresa licenciada para coleta e destinação final? |  |  |  |
| DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS: | SIM | NÃO | N.A |
| Projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária? |  |  |  |
| Alvará sanitário vigente? |  |  |  |
| CNES atualizado? |  |  |  |
| Certidão de responsabilidade técnica? |  |  |  |
| Certificados de desinsetização/desratização vigentes? |  |  |  |
| Certificado de limpeza e desinfecção de reservatórios de água? |  |  |  |
| Contratos de serviços terceirizados? |  |  |  |
| Procedimentos para notificação de eventos adversos, queixas técnicas e doenças de notificação compulsória? |  |  |  |

| Caso seja necessário fazer uma reunião ou treinamento, qual o melhor dia da semana e horário para que sua equipe possa participar? |  |
| --- | --- |
| Obs.: Caso tenha sugestões, críticas ou reclamações relacionadas à Vigilância Sanitária utilize o verso desta página para registrá-las. |  |

Sim (S): Atende ao item avaliado.

Não (N): Não atende ao item avaliado.

Não se Aplica (NA): O item não se aplica à realidade do estabelecimento avaliado.

Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: 	/	/	.

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de que todas as informações prestadas neste Checklist/Roteiro de Autoinspeção representam a fiel expressão da verdade.

Declaro, ainda, estar ciente de que o fornecimento de informações falsas, inexatas ou a omissão de dados relevantes configura infração sanitária, nos termos da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do Código de Posturas do Município de Itaueira, sujeitando o responsável às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação vigente.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

ASSINATURA RESPONSÁVEL